## Slide 1
Informationsblatt: Arzneimittel/Transplantate 2a) SAE/SUSAR
2b) Sicherheitsmassnahmen
2c) Sicherheitsberichte
1) Gesetzliche Grundlage
SAEs sind schwerwiegende unerwünschte Ereignisse, die unabhängig von einem kausalen, Zusammenhang zu einer im Rahmen einer klinischen Studie durchgeführten Intervention stehen a . Wenn ein kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden kann und die aufgetretene Reaktion unerwartet und schwerwiegend ist, handelt es sich um ein SUSAR a, . Sicherheits- und Schutzmassnahmen werden für vermutete neue Risiken sowie relevante neue Aspekte bekannter unerwünschter Wirkungen zum Schutz der Versuchsperson getroffen h .Jährliche Sicherheitsberichte beinhalten die unerwarteten Ereignisse weltweit und daraus abgeleitet einen Bericht über deren Schweregrad, deren Kausalität zur Intervention sowie über die Sicherheit der teilnehmenden Personen d .
2) Vorgehensweise
2a) SAEs und SUSARs: Meldepflichten und -fristen für klinische Versuche
mit Arzneimitteln oder klinischen Versuchen der Transplantation menschlicher Organe, Gewebe und Zellen
Prüfperson
SAEs,
die nicht durch Erwähnung in Protokoll oder IB von der Meldung ausgenommen sind
Lokale EK
innerhalb von 7 Tagen
mittels SAE-Formular (Link zu CTU-Seite)
Multizentrische Studien durch koordinierenden Prüfer an lokale EK und Leit-EK
Sponsor
unverzüglich (max. 24 h)
mittels SAE-Formular (Link zu CTU-Seite)
mit tödlichem Ausgang a, d
Universitätsspital Basel, Clinical Trial Unit, Schanzenstrasse 55, CH-4031 Basel, www.clinicaltrialunit.ch
SAEs_Meldepflicht bei Arzneimittel/Transplantate - Stand der Informationen Juli 2014
1/4
Beurteilung des Kausalzusammenhangs
Schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis, welches nicht den Erfahrungen aus Klinik und Präklinik entspricht, wird erkannt und als unerwartet (unexpected ) definiert.
SUSARb

## Slide 2
2b) Sicherheits- und Schutzmassnahmen
Prüfperson
Sponsor
Lokale EK
multizentrische Studie: alle EKs
Swissmedic
nur bei Versuchen der Kategorie B und C
Anforderungen siehe unter Merkblatt Meldepflicht zur Arzneimittelsicherheit bei klinischen Versuchen
Massnahmen und Gründe von Schutz- und Sicherheitsmassnahmen innerhalb von 7 Tagen an
Massnahmen und Gründe von Schutz- und Sicherheitsmassnahmen innerhalb von 7 Tagen an
h
Universitätsspital Basel, Clinical Trial Unit, Schanzenstrasse 55, CH-4031 Basel, www.clinicaltrialunit.ch
SAEs_Meldepflicht bei Arzneimittel/Transplantate - Stand der Informationen Juli 2014
2/4
Lokale EK
innerhalb von 7 Tagen bei tödlichem Ausgang
innerhalb von 15 Tagen, für alle übrigen
mittels Formular (studienspezifisch oder ggf. ebenfalls CIOMS f verwenden)
Multizentrische Studien durch koordinierende Prüfperson an lokale EK und Leit-EK
Sponsor
unverzüglich (max. 24h)
mittels Formular
Swissmedic e
Kat.A:
Kat.B/C:
mittels Meldesystem analog zu Spontanmeldungen an die Abteilung Arzneimittelsicherheit g
Bei tödlichem Ausgang innerhalb von 7 Tagen
Für alle übrigen innerhalb von 15 Tagen
mittels CIOMS f- und Begleitformular
an SUSAR@swissmedic.ch
Siehe auch Merkblatt Meldepflicht zur Arzneimittelsicherheit bei klinischen Versuchen
Bei offenen/ geschlossenen Strahlenquellen Meldung ans BAG
Prüfperson
Rück
meldung
SUSAR b
h

## Slide 3
AE | Adverse Event (Unerwünschtes Ereignis) Jedes ungewollte medizinische Vorkommnis bei einem Patienten oder Probanden, der ein pharmazeutisches Präparat verabreicht erhalten hat. Das unerwünschte Ereignis muss nicht notwendigerweise in einem kausalen Zusammenhang mit der Behandlung stehen. Das unerwünschte Ereignis kann also jedes unerwünschte oder unbeabsichtigte Anzeichen (zum Beispiel auch ein abnormaler Laborbefund), Symptom oder jede Erkrankungen, die vorübergehend mit der Verabreichung des Prüfpräparats in Zusammenhang gebracht wird, sein, unabhängig davon, ob ein Kausalzusammenhang mit dem Prüfpräparat in Erwägung gezogen wird.
SAE | Serious Adverse Event (Schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis) Jedes AE, das zum Tode führt lebensbedrohlich ist eine Hospitalisierung oder die Verlängerung einer bestehenden Hospitalisierung zur Folge hat zu einer dauerhaften und signifikanten Behinderung/Beeinträchtigung führt eine erblich bedingte Abweichung/ein Geburtsdefekt ist eine medizinische Intervention erfordert, um die oben genannten Folgen abzuwenden
ADR | Adverse Drug Reaction (Unerwünschte Arzneimittelwirkung) Jede schädliche und unbeabsichtigte Reaktion auf ein Arzneimittel unabhängig von der Dosis. Unter „Reaktion auf ein Arzneimittel“ versteht man ein unerwünschtes Ereignis, dessen Kausalzusammenhang mit dem Arzneimittel als mindestens möglich bewertet wird, d.h. ein Kausalzusammenhang konnte nicht ausgeschlossen werden. Kausalzusammenhänge werden laut Definition der WHO i folgendermassen klassifiziert: sicher (certain), wahrscheinlich (probably/likely), möglich (possible), unwahrscheinlich (unlikely) oder konditional/nicht klassifiziert (conditional/unclassified) bzw. nicht bewertbar/nicht klassifizierbar (unassessable/unclassifiable).
4) Definitionen c
Universitätsspital Basel, Clinical Trial Unit, Schanzenstrasse 55, CH-4031 Basel, www.clinicaltrialunit.ch
SAEs_Meldepflicht bei Arzneimittel/Transplantate - Stand der Informationen Juli 2014
3/4
3) Dokumente
Die Vorlagen müssen verwendet werden
SAE-Formular des Sponsors
CIOMS- und Begleitformular
Merkblatt Meldepflicht zur Arzneimittelsicherheit bei klinischen Versuchen
Lokale EK
Multizentrisch: nur an lokale EK
Swissmedic
nur bei Versuchen der Kategorien B und C
Zusammenfassung aller dokumentierten unerwünschten Ereignisse (SAE,SUSAR) a,b (bei klinischen Versuchen, die nach gleichem Prüfplan auch im Ausland durchgeführt werden, auch solche im Ausland)
Prüfperson
Sponsor
2c) Jährliche Sicherheitsberichte („Annual Safety Reports“) bei klinischen Versuchen mit Arzneimitteln c, d

## Slide 4
Universitätsspital Basel, Clinical Trial Unit, Schanzenstrasse 55, CH-4031 Basel, www.clinicaltrialunit.ch
SAEs_Meldepflicht bei Arzneimittel/Transplantate - Stand der Informationen Juli 2014
4/4
5) Referenzen
a Verordnung über klinische Versuche KlinV Art. 40
b Verordnung über klinische Versuche KlinV Art. 41
c ICH Topic EA2 Clinical Safety Data Management: Definitions and Standards for Expedited Reporting
d Verordnung über klinische Versuche KlinV Art. 43
e Verordnung über klinische Versuche KlinV Art.57
f Suspect Adverse Reaction Report Form (CIOMS Form I)
g HMG Art.59 Abs.1,2 und VAM Art. 35
h Verordnung über klinische Versuche KlinV Art. 37
  i WHO, Safety Monitoring of Medicinal Products: Guidelines for Setting Up and Running Pharmacovigilance Centre, 2000, chapter "Causality Categories“
6) Abkürzungen
BAG Bundesamt für Gesundheit
CIOMS Council for International Organizations of Medical Sciences
EK Ethikkommission
HMG Heilmittelgesetz
VAM Arzneimittelverordnung
WHO Weltgesundheitsorganisation
Unexpected ADR | Unerwartete unerwünschte Arzneimittelwirkung Jede unerwünschte Arzneimittelwirkung, deren Art oder Schweregrad nicht mit der vorhandenen Produktinformation (z.B. Investigator´s Brochure) übereinstimmt.
SUSAR | Suspected unexpected serious adverse reaction (Vermutete unerwartete unerwünschte Arzneimittelwirkung (UAW)) Ein SUSAR als solches ist nicht in den ICH Guidelines definiert. Gemeint sind ADRs, die gleichzeitig unerwartet (unexpected) und schwerwiegend (serious) sind (siehe jeweilige Definitionen oben).
IB | Investigator´s Brochure: Dokument, welches die im Rahmen von präklinischen und klinischen Studien erhaltenen Informationen zu einem Arzneimittel zusammenfasst.